## ELE 0715
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Établissement National des Équipements techniques et pédagogiques de la Formation et de
l'Enseignement Professionnels
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE FROID ET CLIMATISATION
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MAA-01 | BANC PÉDAGOGIQUE DE DÉMONSTRATION DU CYCLE FRIGORIFIQUE À COMPRESSION | 2
Le banc devra permettre les exploitations pédagogiques suiv:
Observation et tracé du cycle à compression de vapeur de réfrigération ou de la pompe à chaleur.
Vérification de la relation pression de saturation - température lors de la vaporisation et à la condensation.
Démonstration du 'pompage' vers le condenseur.
Effet de la présence d'air dans un système de réfrigération.
Influence des températures d'évaporation et de condensation sur les échanges de chaleur au condenseur et à l'évaporateur.
Evaluation de l'effet du rapport de compression sur les performances du système.
Détermination du coefficient global de transfert de chaleur à l'évaporateur et au condenseur.
Composé de:
Un compresseur hermétique.
Un condenseur avec un circuit d'eau alimenté par le réseau.
un évaporateur en verre à haute résistance avec un circuit d'eau alimenté par le réseau.
Une soupape de détente à flotteur.
une soupape de remplissage et de vidange.
Deux débitmètres pour mesurer les débits au condenseur et à l'évaporateur, 0 à 50 gr/s, 0 à 12g/s.
Deux manomètres pour mesurer les pressions de condensation et d'évaporation, -100 à +250 KN m-2.
Thermomètres pour indiquer les températures:
De l'eau à l'entrée et à la sortie des échangeurs.
La température d'évaporation.
La température de condensation.
La température en sortie du compresseur.
Dispositifs de sécurité:
Soupapes de surpression au condenseur et à l'évaporateur réglé à 250 KN/m2
Disjoncteur haute pression au compresseur réglé à 220 kN m2, disjoncteur de courant résiduel 30 mA).
Toutes les conduites devront être calorifugées.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE FROID ET CLIMATISATION
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MAA-01 | Livré avec
Un diagramme Pression-Enthalpie plastifié (format A2) et un jeu de pièces détachées.
Synomtique au format A3 sur support plexiglass
Thermocouples avec afficheur numérique
wattmètre numérique.
Débitmètre sur circuit frigorifique.
Alimentation électrique: 220V - 50Hz.
Dimensions: env 650x750x360.
avec manuel d'utilisation et d'expérimentation en français.
MAA-02 | CONGÉLATEUR À DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE | 2
Température de congélation de -20°C à -40°C.
Capacité de stockage de 150 litres, dégivrage automatique.
MAA-03 | BANC PÉDAGOGIQUE D'ÉTUDE D'UNE POMPE À CHALEUR AIR-EAU ET EAU-EAU | 2
Le banc devra permettre les exploitations pédagogiques suiv:
Calcul de la consommation d'énergie, de la quantité de chaleur fournie et du coefficient de performance de la pompe à chaleur.
Tracé des courbes de consommation d'énergie, de quantité de chaleur fournie et de coefficient de performance de la pompe en mode air/eau en fonction de la température du fluide de la source froide et de la température d'eau chaude.
Tracé du cycle pratique de compression de vapeur sur un diagramme (p, H) et comparaison avec le cycle théorique.
Bilan thermiques pour les composants et le cycle complet.
Estimation du rendement volumétrique du compresseur en fonction de la pression.
Calcul des coefficients globaux de transfert de chaleur à l'évaporateur et condenseur.
Composé de:
Compresseur hermétique équipé d’un serpentin de refroidissement à huile,Volume balayé 15 cm3 tr-1,Vitesse de rotation d’environ 2 800 tr.min-1 à 50 Hz.
Un évaporateur, constitué d'un échangeur tubulaire et d'un ventilateur.
Un évaporateur, constitué d'un échangeur à plaques.
Un commutateur de sélection d'évaporateur.
Un condenseur, constitué d'un échangeur à plaques.
Fluide frigorigène (R134A).
Un réservoir muni de vannes pour le pompage du liquide frigorigène.
Un détendeur thermostatique.
Un wattmètre pour mesurer la puissance absorbée au compresseur.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE FROID ET CLIMATISATION
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MAA-03 | Débitmètres pour mésurer:
Débit d'eau dans le condenseur.
Débit d'eau dans l'évaporateur à eau.
Débit de liquide frigorigène.
Un indicateur numérique de température avec résolution: 0,1°C avec thermocouples positionnés dans les circuits liquide frigorigène/eau:
Circuit R134a: Entrée et sortie du compresseur, sortie condenseur, sortie détendeur.
Circuit d'eau: entrée et sortie du condenseur, entrée et sortie de l'évaporateur.
Entrée du serpentin de refroidissement du compresseur.
Deux manomètres pour condensateur et évaporateur.
Un pressostat de sécurité pour compresseur si la pression dans le condenseur dépasse 1400 kN/m².
Disjoncteur différentiel.
Interrupteur principal et disjoncteur double pole.
4 tubes en PVC renforcé de 3 m.
1 tube d’évacuation en PVC de 1 m.
Le tout monté sur un support en aluminium.
Dimensions: env 1300 x 655 x 465 (H) mm.
Manuel d'utilisation et d’expérimentation en français.
MAA-04 | BANC PÉDAGOGIQUE D'ÉTUDE DES TRANSFERTS THERMIQUES | 2
Permettre les exploitations pédagogiques suiv:
Démonstration et calculs liés à la conduction linéaire.
Démonstration et calculs liés à la conduction radiale.
Démonstration et calculs liés aux transferts de chaleur à la surface (conduction, convection et rayonnement).
Démonstration et calculs liés à la conduction de chaleur à travers des liquides et des gaz.
Détermination de la conductivité thermique (valeur k).
Démonstration de l'efficacité d'une pâte thermique.
Démonstration et calculs des résistances thermiques (valeur R) en série.
Spécifications:
Banc de table monté sur châssis en acier avec panneau d'instrumentation et de commande vertical.
Le banc permettra d'accueillir des modules expérimentaux montés sur une plaque support possédant un schéma synoptique montrant les raccordements et les points de mesure.
Les plaques support se fixeront sur le banc.
Composé de:
Système d'alimentation en eau sur réseau d'eau froide.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE FROID ET CLIMATISATION
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MAA-04 | Vanne manuelle pour régler le débit d'eau de refroidissement.
Conduite d'alimentation et d'évacuation de couleurs différentes
Raccordements à l'alimentation et l'évacuation en eau des différents modules par raccords rapides auto-obturant.
Alimentation électrique variable dont l'intensité est mesurée sur le module de chauffage de chaque module expérimental.
Interrupteur de sécurité pour couper le chauffage.
Puissance maximale de chauffage: environ 100W.
Afficheur numérique de puissance avec résolution de 0,1W.
Afficheur numérique de température avec résolution de 0,1 °C.
Connecteurs pour le raccordement des thermocouples équipant les différents modules.
Potentiomètre de réglage de puissance.
Avec une interface d'acquisition de données.
Dimensions: env 650 mm x 480 mm x 590 mm.
avec manuel d'utilisation et de travaux pratiques en Français.
MAA-05 | MANOMÈTRE ÉLECTRONIQUE | 5
Affichage numérique - plage de mesure de 0-500 psi.
MAA-06 | DÉTENDEUR THERMIQUE | 10
Contrôle automatique de la pression dans les systèmes de réfrigération.
Plage de réglage de 1 à 10 bars.
MAA-07 | APPAREIL DE MESURE DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ | 5
Mesure précise de la température de -10°C à 50°C.
mesure de l'humidité relative de 0% à 100%.
MAA-08 | UNITÉ DE TRAITEMENT D'AIR RÉVERSIBLE | 2
Capacité de traitement d'air de 2000 à 5000 m³/h .
Filtres à haute efficacité (HEPA).
Echangeur thermique pour le chauffage et le refroidissement.
Commande numérique pour le contrôle précis de la température et de l'humidité.
MAA-09 | ANALYSEUR DE GAZ PORTABLE | 5
Mesure des concentrations de gaz réfrigérants.
Avec affichage en temps réel.
Fonction de diagnostic des fuites.
Détecte les mélanges de gaz.
MAA-10 | CHAMBRE CLIMATIQUE À TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ CONTRÔLÉES | 2
Destiner pour les tests de performance des systèmes de climatisation et pour le contrôle de l'humidité relative.
Avec ecran permettant l'affichage de l'État du programme, réglage de température et humidité, date, heure et langue.
Régulateurs de température et humidité à suivi constant.
Plage de température de -40°C à 80°C,humidité de 10% à 95% RH
Volumes utile: 140 Litres.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE FROID ET CLIMATISATION
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MAA-11 | APPAREIL DE SOUDAGE ARC ELECTRIQUE (E.A) PORTATIF | 2
Tension d’alimentation 220V.
Pouvant utiliser des électrodes de Ø 3,15 en continu 60%.
Intensité de soudage de 20 à 200 A.
Câbles de pince et de prise de masse 25 mm² longueur 15m.
MAA-12 | SOUFFLERIE PÉDAGOGIQUE EXPÉRIMENTALE D'ÉTUDE DES ÉCOULEMENTS D'AIR | 2
Débit d'air: 30 m3/s.
Une veine de section 100 x 50 mm (9 m3/min).
Chambre de tranquillisation: 350 x 300mm environ.
Châssis monté sur roulettes.
Fourni avec manuel d'utilisation et de travaux pratiques
MAA-13 | TUBES DE PITOT | 2
Utilisé pour mesurer la vitesse des fluides.
Adapté aux écoulements d'air et d'eau.
Mesure de la pression totale jusqu'à 1000 Pa, précision de ±2Pa
MAA-14 | BANC PÉDAGOGIQUE D'ÉTUDE D'UN COMPRESSEUR À PISTON | 2
Permet de réaliser:
Bilan énergétique d'un compresseur.
Variation des performances du compresseur en fonction de la pression.
Variation des performances du compresseur en fonction de la vitesse.
Rendement mécanique, volumétrique et isotherme du compresseur.
Thermodynamique d'un compresseur.
Composé de:
Dynamometre a affichage numérique pour: Couple, vitesse et puissance.
Moteur d'une puissance 1,5 kW à vitesse variable pour entraîner le compresseur à partir d'un Dynamomètre.
Compresseur à deux cylindres.
Débit: environ 200 L/min d'air comprimé à 1000 tr/min à une pression maximum de 6 bars,contrôlé par une soupape de sécurité
Taux de pression du réservoir: 10 bars.
Des thermocouples et un afficheur numérique pour la mesure des températures.
Des capteurs piézoélectriques et un afficheur numérique pour la mesure des pressions.
capteur pour la mesure de la pression du réservoir.
Un diaphragme et un capteur de pression différentielle pour la mesure du débit.
Monter sur Un châssis équipé de roulettes supportant l'ensemble des composants et instrumentation du banc.
Dimensions: 1400 x 1700 x 750 mm environ.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE FROID ET CLIMATISATION
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MAA-15 | BANC DIDACTIQUE D'ÉTUDE D'UNE CLIMATISATION AUTOMOBILE | 2
Système de climatisation de véhicules monté sur un châssis en alliage et équipé de branchements pour le réfrigérant R134a.
Composé de:
Moteur Electrique: vitesse variable allant jusqu'à 1500 tr/min avec surcharge.
Compresseur de type ouvert à cinq cylindres avec sortie allant jusqu'à 7,5 kW.
Ventilateur et condenseur refroidi à l'air.
Evaporateur équipé d'une soufflante à trois vitesses 12 V DC et d'un Détendeur thermostatique.
Thermostat électronique réglable.
Transformateur pour un circuit de commande automobile en 12V.
Boîte de commande électrique avec bouton d'arrêt d'urgence sous clef, interrupteur marche - arrêt, clef de contact et dispositif de courant résiduel.
Le banc doit permettre simuler 4 situations d’anomalies suiv:
Détendeur Thermostatique Bloqué.
Deshydrateur Bloqué.
Anomalie au niveau du Compresseur.
Faible Condensation.
Dimensions: env 90 x 60 x 50 cm.
MAA-16 | WATTMÈTRE ÉLECTRONIQUE MONOPHASÉ | 6
Ecran 5".
Gamme de fréquence max: 100 kHz.
Gamme de puissance max: 12 kW.
Gamme de tension max: 600 V.
Gamme de courant max: 20 A.
Précision de base: ±(0,1% de la lecture + 0,05% de la gamme).
Livré avec: Un cordon d'alimentation, un cordon de test GTL-209, un cordon de test GTL-212.
MAA-17 | PINCE AMPÈREMÉTRIQUE | 5
Courant CA: jusqu'à 1000A.
Tension: CC 2/20/200/1000V CA 200/750V.
Test de diodes.
Signalisation lorsque la tension de la pile est inférieure au niveau d'opération.
avec une paire de pointes de test.
MAA-18 | OSCILLOSCOPES NUMÉRIQUES 2 VOIES | 5
Bande passante: 25 MHz.
Sensibilité verticale: 2 mV à 5 V/div.
Base de temps: 20 ns à 50 s/div.
Les Fonctions: +, -, x, /.
Livrée avec cordons.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE FROID ET CLIMATISATION
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MAA-19 | BANC DIDACTIQUE D'ÉTUDE DES SYSTÈMES D'AIR CONDITIONNÉE DE TYPE SPLIT | 3
Composé de:
Unité Split de 7000 BTU/h.
Système de climatisation didactique de type Split System avec cycle réversible.
Panneaux transparent permettant aux étudiants de visualiser les principaux composants du système en toute sécurité.
Système monté sur châssis métallique avec roulettes.
Compresseur.
Vanne d'inversion.
Vase de retour d'aspiration.
2 manomètres haute et basse pression.
Un ensemble de thermocouples positionnés aux points clés du système.
Un afficheur de température numérique multipoints.
Systèmes de sécurité intégrés au banc.
Dimensions: env 110 x 50 x 80 cm .
Alimentation électrique (220 V, 50 Hz, monophasée).
Manuel d'utilisation et de travaux pratiques.
MAA-20 | BANC DIDACTIQUE D'ÉTUDE DES POMPES CENTRIFUGES EN SÉRIE ET PARALLÈLE | 2
Permettre les exploitations pédagogiques suiv:
Performance d'une pompe centrifuge et caractéristiques, typiquement hauteur manométrique totale en fonction du débit et efficacité en fonction du débit.
Performances et caractéristiques adimensionnelles.
Mesure par utilisation d'un tube Venturi.
Démonstration de la cavitation.
Couplage de pompes centrifuges en série et en parallèle.
Composé de:
2 pompes centrifuges.
2 moteurs à courant alternatif: chacun pour piloter chaque pompe indépendamment- Chaque moteur sera monté sur paliers.
Chaque moteur de pompe est contrôlé par son propre variateur électronique.
Débit des pompes: Environ 2 L-s-1.
Hauteur manométrique totale: 120 kPa.
Vitesses de pompe maximum: 3000 tr/min.
Puissance moteur: 0-75 kW à 3000 tr-min-1.
Mesure du débit: par tube Venturi.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE FROID ET CLIMATISATION
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MAA-20 | Mesure des pressions par un afficheur/transmetteur de pression à affichage numérique avec 4 prises de pressions avec pour chacune un port de purge d'air; aspiration, refoulement et pression différentielle au niveau du Venturi.
Mesure de vitesse: par 2 capteurs de proximité et afficheurs numériques contrôlé par microprocesseur.
Mesure du couple: 2 cellules d'effort à jauges de déformation avec afficheur numérique contrôlé par microprocesseur.
Les vitesses et les couples des deux pompes seront affichés numériquement ainsi que les valeurs calculées de la vraie puissance 'à l'arbre'.
Panneau d'instrumentation verticale avec panneaux modulaires équipés de poignées.
Monté sur châssis mobile.
un système d'acquisition de données.
Dimensions: env L 1700 mm x l 600 mm x H 1600 mm.
Fournis avec manuel d’utilisation en français.
MAA-21 | BANC DIDACTIQUE D'ÉTUDE DE LA RÉFRIGÉRATION AVANCÉ AVEC CHAMBRE FROIDE | 2
Monté sur un châssis en acier, avec une base en acier inoxydable et un panneau arrière.
Composé de:
Un condenseur hermétique, avec un condenseur refroidi par un ventilateur à air et un réservoir.
Un évaporateur à air forcé, avec un système de dégivrage électrique, monté dans une armoire isolée avec un couvercle articulé.
Charge de chaleur variable à 600 watts.
Manomètre.
2 Mano vacuomètres.
Pressostat haute et basse pression.
Thermostat.
Séparateur d’huile.
Échangeur de chaleur.
2 Filtres déshydratant de conduite liquide.
3 vannes d'expansion thermostatiques.
Régulateur de pression de l'évaporateur.
Régulateur de pression d’aspiration.
Régulateur de débit.
7 vannes solénoïde.
3 vannes manuelles.
Réfrigérant: R134a.
6 hublots de visualisation.
Interrupteur Marche/Arrêt avec voyant de contrôle.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE FROID ET CLIMATISATION
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MAA-21 | Boutons-poussoirs séparés pour sélectionner et générer des pannes sur:
Le moteur du ventilateur du condensateur.
Le moteur du ventilateur de l'évaporateur.
La charge de chauffage de la chambre froide.
Protecteur contre les surcharges.
Contacteur.
Protection contre les fuites à la terre.
Minuteur de dégivrage.
Fournis avec manuel d’utilisation en français.
MAA-22 | AUTOMATE PROGRAMMABLE DIDACTIQUE AVEC LOGICIEL | 4
Permettant les exploitations pédagogiques suiv:
Programmation simple.
Opérations logiques.
Horloges, compteurs et monitoring.
Éditer et ajouter des commentaires dans un programme d'automate API.
Composée de:
Face sérigraphié avec LEDs montrant l'état des entrées/sorties.
8 Entrées bufférisées à transistor 6 Sorties.
Interrupteurs de dérivation.
24 en entrée et 18 en sortie.
Sortie pour connexion vers ordinateur.
Fourni avec logiciel de programmation et de contrôle avec exemples de programmes pour effectuer des régulations sur parties opératives didactiques.
Les câbles de connexion et les ports.
Dimensions: env 45 mm x 330 mm x 140 mm.
Alimentation électrique sur secteur 220 V ,50 Hz.
Manuel d'utilisation et de travaux pratiques.
MAA-23 | GÉNÉRATEURS DE FONCTION BASSE FRÉQUENCE (GBF) | 5
Gamme de fréquence 0,02 Hz à 2 MHz.
Formes des signaux (Sinus, carré, triangle, impulsion, rectangulaire, dent de scie, TTL/CMOS).
MAA-24 | AMPÈREMÈTRE | 5
Gammes en courant continu 1 / 10 / 100 mA / 1 / 10 A.
une précision de ±1,5 % de l'échelle-complète.
Gammes en courant alternatif 10 / 100 mA / 1 / 10 A avec une précision de ±2,5 % de l'échelle complète.
MAA-25 | VOLTMÈTRE | 5
plage de mésure CC: 0,1/1/10/ 100/1000 V avec une précision de ±1,5 % de l'échelle complète.
Plage de mésure CA: 3/10/100/1000 V avec une précision de ±2,5 % de l'échelle.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE FROID ET CLIMATISATION
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MAA-26 | POSTE DE SOUDAGE OXY-ACETYLENIQUE | 2
- Chalumeau oxyacétylènique.
Débit: 40 à 400 l/h.
Capacité: 0,40 à 4mm.
Lance en laiton avec embout en fer, avec 7 becs.
- Clé pour bouteilles d'oxygène.
- Clé pour bouteilles d'acétylène.
- Chariot porte-bouteilles d'oxygène et acétylène.
Roues caoutchoutées Grand modèle.
- Mano détendeur pour bouteilles d'oxygène.
- Mano détendeur pour bouteilles d'acétylène.
- 12m de tuyau en caoutchouc renforcé et souple:
6/11mm bleu pour oxygène.
- 12m de tuyau en caoutchouc renforcé et souple:
6/11mm rouge pour acétylène.
- 10 colliers de serrage pour tuyau 6/11 .
- Raccord rapide mâle 6/11 - 2 Jeux de 04 .
- Raccord rapide femelle 6/11 - 2 Jeux de 04 .
- 2 raccords spéciaux anti-retour de flamme,
pour les tuyaux 6/11
- 1 Marteau à piquer.
- 5 masques de soudage.
- 5 paires de lunettes de soudage.
- 1 tablier de soudage.
- 1 allume chalumeau.
MAA-27 | CHALUMEAU A GAZ BUTANE | 5
En coffret métallique.
composé de:
Manche Standard.
Jeu de 6 lances interchangéables Ø 12 à Ø 28.
Un allume brûleur.
Un détendeur.
Un tuyau au butane/propane de 5m équipé de raccords.
- 1 boite de 1Kg de brasure argent 34% diamètre 2mm.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE FROID ET CLIMATISATION
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS ET INSTRUMENTS
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
OI-01 | CLÉS À MOLETTE | 5
Ouverture: 0-20 mm.
Mâchoires plates.
OI-02 | CLÉ À TUYAUTER | 4
Jeu de clés à tuyauter à cliquet.
Dimension: 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 mm.
OI-03 | CLÉS À PIPE | 4
Jeu de 12 clés à pipe forgées 6 pans métriques.
De 7 à 24 mm.
Tete débouchée pour passage des tiges filetées.
OI-04 | TOURNEVIS | 5
Jeu de tournevis à fente: 2x75 - 2,5x75 - 3x75 - 3,5x75 - 4x75.
1 tournevis Phillips 00x75.
OI-05 | PINCE UNIVERSELLE | 10
Polyvalentes.
des mâchoires dentelées.
OI-06 | MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE | 4
Tension CA: 0-750 V.
Tension CC: 0-1000 V.
Courant alternatif: 0 mA-10 A.
Courant CC: 0 mA-10 A.
Résistance: 0Ω-60MΩ.
Capacité: 0nF-100mF.
Hertz: 0Hz-999.9kHz.
Température: -40~1000℃ / -40~1832℉.
Induction PCI.
Buzzer.
Diode.
1 paire de fils de test.
1 sac de rangement.
OI-07 | THERMOMÈTRE INFRAROUGE | 4
Avec batterie
Plage de température: -50~550℃
Temps de réponse: ≤0.8s.
OI-08 | MANOMÈTRE À LECTURE DIRECTE | 3
Plages de test de pression: 0 Kpa – 6000 Kpa.
Résolution du test de pression: 1 Kpa.
Plages de test de température:-40 °C à 150 °C.
OI-09 | DÉTECTEUR DE FUITES DE RÉFRIGÉRANT | 4
Sensibilité réglable a 7 degrés.
OI-10 | BOUTEILLE DE GAZ RÉFRIGÉRANT (R-134A) | 5
Bouteille de 12kg.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE FROID ET CLIMATISATION
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS ET INSTRUMENTS
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
OI-11 | KIT POUR LA FABRICATION DE TUBE | 5
Coupe tube 1/8” à 1” 1/8.
Mini coupe tube 1/8” a 5/8”.
Ebavureur de tube.
Coupe tube capillaire.
Dudgeonnière (1/4”, 3/8”, 1/2",5/8”).
Cintreuses (1/4”, 3/8”, 1/2").
OI-12 | POMPE À VIDE | 3
Déplacement d'Air Libre: 115 L/min environ.
Tension: 220V / 50 Hz.
Vide Ultime: 5 Pa.
Livre avec:
1 x Manomètre de Collecteur R134A.
3 x Tuyaux.
1 x Manuel de l'Utilisateur français.
OI-13 | JAUGES DE PRESSION | 3
Fil: 1/4 pouce.
Pression: 220psi.
OI-14 | MANOMÈTRES | 5
Mesure de la pression jusqu'à 10 bars.
précision de ±0,5%.
OI-15 | ANÉMOMÈTRES | 5
Mesure de la vitesse de l'air jusqu'à 30 m/s.
précision de ±0,1 m/s.
OI-16 | DÉBITMÈTRES | 5
Mesure du débit jusqu'à 20 L/min.
précision de ±1%.
OI-17 | THERMOMÈTRES | 5
Plage de mesure de -20°C à 150°C.
précision de ±0,5°C.
OI-18 | TUBE DE VENTURI | 5
Mesure de la vitesse jusqu'à 15 m/s.
précision de ±0,05 m/s.
OI-19 | HYGROMÈTRE | 5
Mesure de l'humidité relative de 0% à 100%.
précision de ±2%.
OI-20 | CAPTEUR DE PRESSION | 5
Mesure de la pression jusqu'à 5 bar.
précision de ±0,1 bar.
OI-21 | CAPTEURS DE DÉPLACEMENT | 5
Mesure du déplacement jusqu'à 50 mm.
précision de ±0,1 mm.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE FROID ET CLIMATISATION
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS ET INSTRUMENTS
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
OI-22 | CAPTEURS DE FORCE | 5
Mesure de la force jusqu'à 100N.
précision de ±0,5 N.
OI-23 | POMPES CENTRIFUGES À PISTON | 5
Débit jusqu'à 50 L/min.
pression jusqu'à 10 bars.
OI-24 | VACUOMÈTRE NUMÉRIQUE (INDICATEUR DE VIDE) | 5
Plage de Précision:
ATM - 1000 Microns: ±10% de la valeur indiquée.
1000 - 100 Microns: ±7% de la valeur indiquée.
100 -1 Microns: ±5% de la valeur indiquée.
Alimentation: batterie rechargeable.
Unités de vide: Micron, Torr, mTorr, mmHg, mbar, Pa.
Livré avec:
Câble de capteur: extensible à env 2.6 mètres.
Raccord connecteur: Adaptateur femelle 1⁄4 SAE.
OI-25 | DÉTENDEUR RÉGLABLE | 5
Pression amont maximale: 27 et 240 bar environ.
Plages de pression aval:
0-1,7 ; 0-3,4 ; 0-6,9 ; 0-17,2 ; 0-34,5 bar.
Température de service -40 °C à 74 °C.
Capacité de débit Cv: 0,06 ; 0,15
OI-26 | CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE | 2
Carré conducteur 1/2".
Capacité Couple (Nm) 70-340.
Graduation (Nm) 3.
Cliquet fixe réversible.
Finition chromée.
Précision de +/- 4%.
OI-27 | THERMO-HYGROMÈTRE | 5
la plage de mesure de l'humidité relative (de 0 à 100 %).
les unités de température (Celsius ou Fahrenheit).
la plage de mesure de la température (-5 °C à +60 °C.
OI-28 | CORDONS DE MESURE MÂLES-MÂLES | 50
Cordons de 25 cm à reprise arrière et fiches bananes mâles de 4 mm.
OI-29 | CORDONS DE MESURE MÂLES-MÂLES | 50
Cordons de 25 cm à reprise arrière et fiches bananes mâles de 4 mm.
OI-30 | PLAQUE DE CONNEXIONS (PLAQUE D’ESSAIS) | 20
Plaque de connexion sans soudure ≥ à 2420 trous avec 4 bornes de connexions.
Resistance (de 100 Ω au220 Ω).
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE FROID ET CLIMATISATION
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS ET INSTRUMENTS
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
OI-31 | CORDONS DE SÉCURITÉ | 50
Section 1 mm² - Imax = 20 A - Vmax = 1000 V.
cordons à reprise arrière 100cm.
Manchon isolant.
Capuchon isolant.
Jeux de trois couleurs.
OI-32 | VANNES DE RÉGULATION | 3
Vannes d'expansion thermiques couvre des puissances frigorifiques jusqu'à 1300 Kw.
Vannes de régulation de débit.
Température d'utilisation -10 °C à 90 °C.
Pression amont Mini: 1,5 bar / Maxi: 25 bar.
Raccordement À brides PN Fluides admis Eau claire dégrillée à 2 mm.
Viscosité < à40 cst Montage vertical.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE FROID ET CLIMATISATION
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATÉRIEL DIDACTIQUE
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MD-01 | MICRO-ORDINATEUR DE BUREAU | 1
Processeur: Intel i7 derniére Génération ou équivalent.
Disque dur: HDD 1To.
RAM: 8Go.
Connecteurs: 4 USB / VGA / HDMI / RJ45
Clavier + Souris optique: USB.
Carte wifi interne.
Windows (64 bits) dernière version avec licence Microsoft.
Antivirus mono poste avec licence.
Ecran: LED 21 pouces.
MD-02 | ONDULEUR PC | 1
Puissance onduleur: 800 VA.
Nombre de prises: 2 minimum
MD-03 | IMPRIMANTE | 1
Imprimante A4 multifonction laser noir/blanc.
Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
USB,Wi-Fi, RJ45.
Avec cable USB.
MD-04 | VIDÉO PROJECTEUR | 1
Interfaces: VGA et HDMI USB + Wifi.
Luminosité: 5000 Lumens.
livré avec écran de Projection motorisé:
Taille: 240x240cm environ.
Couleur: blanc mat.
Fixé au plafond.
Livré avec câble HDMI 20m.
MD-05 | LOGICIEL DE CONCEPTION CAO/DAO | 1
concevoir des schémas électriques et des plans de câblage.
création des dessins techniques.
organiser les composants électriques.
garantir une disposition correcte des câblages.
monoposte avec licence.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE FROID ET CLIMATISATION
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MEB-01 | ARMOIRE DE RANGEMENT | 4
En métal.
Type fermé à clé.
2 portes.
Tablettes ajustables.
Dimension: 2000x1000x400mm environ.
MEB-02 | BUREAU – ENSEIGNANT | 1
En bois.
Dimension: 1500x1000mm environ.
Avec Tiroir.
MEB-03 | CHAISE – ENSEIGNANT | 1
Sur roulettes.
Réglable en hauteur - avec dossier
MEB-04 | POSTE DE TRAVAIL STAGIAIRE | 4
H/p/L (mm): 850 / 750 / 2000
1 barre repose pied.
1 plan de travail avec revêtement urphen.
1 coup de poing d’arrêt d’urgence à clé.
1 disjoncteur 16A.
1 alimentation 230V sur 2 blocs de 3 prises de courant.
1 alimentation 24V AC/DC sur douilles de sécurité.
1 alimentation 5V/3A sur douilles de sécurité.
1 alimentation +15 – 15 V/0,5A sur douilles de sécurité.
3 sièges à roulettes réglable en hauteur.
Tapis de protection électrique:
Protection 20000 V.
Mélange PVC non conducteur
Surface striée.
Classe 2 - force diélectrique: 30000V
MEB-05 | TABLEAU BLANC MAGNÉTIQUE | 1
Fixé au mur.
120x180cm.
MEB-06 | TABLE POUR IMPRIMANTE | 1
Sur roulettes.
MEB-07 | TABLE DE MICROORDINATEUR | 1
Dim: environ 800x650x750mm.
Support unité.
Support onduleur.
Tiroir pour clavier et souris.
Câblage encastré.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE FROID ET CLIMATISATION
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATIÈRE D’ŒUVRE
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MO-01 | FIL À SOUDER AVEC PLOMB | 50
Étain avec plomb.
Rouleau de 30m.
Diamètre du fil: 1 mm.
MO-02 | TRESSE À DESSOUDER | 50
Diamètre du fil: 2 mm.
Rouleau de 30m.
MO-03 | TUBES DE CUIVRE | 2
10m de Diamètre Extérieur de 1/4".
10m de Diamètre Extérieur de 3/8".
10m de Diamètre Extérieur de 1/2".
10 m de Diamètre Extérieur de 5/8".
10 m de Diamètre Extérieur de 3/4".
10 m de Diamètre Extérieur de 7/8".
10 m de Diamètre Extérieur de 1".
MO-04 | ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT
| jeux de 7 Raccords à Souder: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1". | 5
| 10 Raccords à Compression: : 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1". | 5
| jeux de 7 Tés: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1". | 5
| jeux de 7 coudes: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1". | 5
| jeux de 7 réductions différents formes | 5
| jeus de 7 Vannes d'Arrêt: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1". | 5
MO-05 | MOUSSE ISOLANTE: | 5
Capacité: 700ml.
MO-06 | RUBANS D'ÉTANCHÉITÉ | 4
En rouleau de 10m.
Température de service de -54°C à 260°C .
MO-07 | HUILE POUR COMPRESSEUR FRIGORIFIQUE | 4
bidon de 1 litre.
MO-08 | FLUX DÉCAPANT À SOUDER | 4
Pour tubes en cuivre.
Densité 1.5, Ph a 10%.
Contenance: 100ml.
MO-09 | LAINE DE VERRE | 1
Isolants thermiques.
Épaisseur: 80mm.
Résistance thermique Rd: 2.25
Longueur: 5300mm.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE FROID ET CLIMATISATION
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATIÈRE D’ŒUVRE
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MO-10 | MATÉRIAUX DE FIXATION | 25
matériaux: acier inoxydable et laiton.
Boulon à tete hexagonale: M4-M6-M8-M10-M12
Boulon à tete carré: M4-M6-M8-M10-M12
Boulon à tete fraisée: M4-M6-M8-M10-M12
Boulon à tete bombée: M4-M6-M8-M10-M12
rondelles de pression pour M4-M6-M8-M10-M12
Rondelles plates pour M4-M6-M8-M10-M12
Chevilles en métal pour: M4-M6-M8-M10-M12
jeux de Chevilles en plastique: 8 - 10 - 12mm.
jeu de Colliers de Serrage: a vis, a cliquet, a ressort Acier.