## ELE0712
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Établissement National des Équipements techniques et pédagogiques de la Formation et de
l'Enseignement Professionnels
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MAA-01 | ARMOIRE DE DISTRIBUTION GENERALE | 1
Alimentation par réseau:
380V - 50Hz
Triphasé + Neutre + Terre.
Sorties prévues:
3 départs 220V monophasé + neutre + terre.
3 départs 380V triphasé + neutre + terre.
Protection par disjoncteur magnétothermique pour sorties triphasées avec fusible 32A.
Protection par disjoncteur différentiel pour le monophasé, avec fusible 16A.
Commande par boutons poussoirs lumineux.
Signalisation de défaut par voyant.
Voltmètres numériques pour la mesure des tensions.
Ampèremètres numériques pour chaque phase.
MAA-02 | ENSEMBLE DE DEMONSTRATION DE PRODUCTION D’ELECTRICITE | 1
Comprenant:
tige de verre 30cm x 12mm.
tige d’ébonite 30 cm x 12mm.
morceau de laine 20cm x 20cm.
morceau de soie 30cm x 15cm.
electroscope.
machine de WIMSHURST.
MAA-03 | ENSEMBLE DE DEMONSTRATION DU MAGNETISME | 1
Comprenant:
2 aimants droits.
1 aimant en U.
1 moyau de fer doux (20cm).
2 moyau de fer doux (10cm).
1 boussole.
MAA-04 | ENSEMBLE DE DEMONSTRATION DE PRODUCTION D’ELECTRICITE
Comprenant:
| thermocouple. | 5
| génératrice élémentaire machine à courant continu pour démonstration. | 2
| kit panneau photovoltaïque incorporé avec des appareils de mesures (tension, courant) 30W + Contrôleur 60A + Système d'alimentation solaire 220V Onduleur 1000W | 3
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MAA-05 | FREIN DE PRONY | 1
Pour démonstration.
Pour machine de 300W.
Destiné à exercer une force de freinage sur toutes les machines tournantes de laboratoire et la mesure du couple.
Le couple de freinage est affiché à l'aide d'un mesureur de couple.
MAA-06 | ETABLI | 10
Dimensions: H/p/L (mm): 850 / 750 / 2000
1 barre repose pied.
1 plan de travail avec revêtement urphen.
1 disjoncteur tétra polaire 16A.
1 coup de poing d’arrêt d’urgence à clé.
1 alimentation 24V AC/DC sur douilles de sécurité.
Une tension continue variable 0-270V.
Une tension monophasée variable 0-250V par autotransformateur:
l'ensemble protégé contre les surcharges et les courts circuits.
Un voyant signale la mise sous tension.
Une tension triphasée variable de 0-430V entre phases (450V pour modèle 4000VA):
- un disjoncteur magnétothermique protège cette sortie.
- un voyant signale la mise sous tension.
Deux prises de courants monophasées.
Avec tapis isolant de protection electrique:
protection 20000 V.
Mélange PVC non conducteur.
Surface striée.
Classe 2 - force diélectrique: 30000V.
lot de 2 sièges à roulettes réglable en hauteur.
MAA-07 | TRANSFORMATEUR D'ESSAIS MONOPHASE | 3
Type nu.
Plaque à bornes didactique sur support isolant.
Sorties sur bornes imperdables type enseignement ø 4mm.
Circuit magnétique en tôle feuilletée à faibles pertes.
Classe B.
Primaire: 1 enroulement 220V sous 50Hz.
Secondaire: 2 enroulements 0 - 220V et 0 - 380V.
Couplage: série et parallèle.
Puissance: 2KVA.
MAA-08 | TRANSFORMATEUR D'ESSAIS TRIPHASE | 3
Primaire: 2 enroulements 110V.
Secondaire: 2 enroulements 190V.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MMA-08 | Couplage: étoile / triangle.
Puissance: 2KVA.
MAA-09 | TRANSFORMATEUR D'INTENSITE | 3
Primaire:
bobine à prises multiples par bornes pour calibres: 10 - 25 - 50A.
Secondaire:
courant délivré 5A.
Rapport de transformation: 2 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100
Tension d'essai: 3000V.
Tension d'isolement: 750V.
MAA-10 | CHARGE RESISTIVE | 8
Pour générateur CA et CC.
à utilisation multiple: Continu, Monophasé et Triphasé avec commutateurs pour varier la charge, réglable:
200W - 400W - 600W - 800W - 1000W - 1200W - 1400W - 1600W - 1800W et 2 KW avec une position Off.
Tensions:
monophasé et continu: 220V.
triphasé: 220V et 380V + N.
Puissance: 2KW.
L'ensemble livré avec documentation technique et pédagogique.
MAA-11 | CHARGE CAPACITIVE | 8
Pour génératrices CC et CA.
Configuration en Série, Parallèle, Etoile-Triangle.
Destinée à être connectée à une source en CA monophasé et triphasé.
à utilisation multiple: Continu, Monophasé et Triphasé avec commutateurs pour varier la charge.
réglable: 200VAR - 400VAR - 600VAR - 800VAR - 1000VAR -
1200VAR - 1400VAR - 1600VAR - 1800VAR et 2 KVAR
Avec position Off.
Fréquence de 50Hz.
Tension d'utilisation:
Monophasé: 220V - 50Hz.
Triphasé: 380V + Neutre - 50Hz.
MAA-12 | CHARGE INDUCTIVE | 3
Pour génératrices CA et CC.
Configuration Série, Parallèle, Etoile-Triangle.
Doit être connectée à une source CA monophasé et triphasé.
à utilisation multiple: Monophasé et Triphasé avec commutateurs pour varier la charge.
réglable: 200VAR - 400VAR - 600VAR - 800VAR - 1000VAR -
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MMA-12 | 1200VAR - 1400VAR - 1600VAR - 1800VAR et 2 KVAR.
Avec position Off.
Tension d'utilisation:
Monophasé: 220V - 50Hz.
Triphasé: 380V + Neutre - 50Hz.
Puissance: 2KVAR.
MAA-13 | CORDONS DE SECURITE | 50
Ø 4mm.
à reprise arrière.
Manchon et capuchon isolant.
Fourreau fixe.
Contacts des fiches à lamelles.
Fil extra souple 30A.
Jeux de 5 Longueurs: 25cm 50cm 100cm 150cm 200cm.
MAA-14 | FREIN A COURANT DE FOUCAULT | 3
Tension d'entrée: 0 à 90Vcc.
Vitesse nominale: 3000 tr/mn.
Puissance nominale: 2KW.
Destiné à exercer une force de freinage sur toutes les machines tournantes de laboratoire et la mesure du couple.
Le couple de freinage est affiché à l'aide d'un mesureur de couple.
MAA-15 | GROUPE ROTATIF (MOTEUR ASYNCHRONE A CAGE ACCOUPLE A UNE GENERATRICE COMPOUND) | 1
Composé de:
Moteur asynchrone à cage:
Tension: 220/380V - 50Hz.
Vitesse: 1500 tr/mn.
Puissance nominale: 1,5KW.
Equipé de plaque didactique avec bornes de sécurité double puits de ø 4mm et schéma synoptique clair qui montre les connexions des enroulements.
Dynamo balance: génératrice compound:
Tension: 220 - 50Hz.
Puissance: 1,5KW.
Livrée avec bras de mesure, poids et contrepoids.
Elle peut être utilisée comme moteur à courant continu et Génératrice.
Equipée de plaque didactique avec bornes de sécurité double puits de ø 4mm et schéma synoptique clair qui montre les connexions des enroulements.
Accouplement et montage:
Accouplement semi-élastique débrayable à l'arrêt 2 bouts d'arbre ø 28mm.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MAA-15 | Hauteur d'axe: 100mm.
Carcasse B3 à pattes.
Plaque à bornes didactique, avec repérage des enroulements et indications conventionnelles
L'ensemble monté, avec carter de protection sur socle à glissières à 4 roulettes dont deux au moins orientables, avec frein.
Livré avec jeux de rhéostats.
Avec alimentation.
L'ensemble livré avec documentation technique et pédagogique.
MAA-16 | GROUPE ROTATIF ( MACHINE A EXCITATION COMPOUND ACCOUPLE A ALTERNATEUR TRIPHASE ) | 1
Composé de:
Machine à courant continu à excitation compound:
Tension: 220V - 50Hz.
Vitesse: 1500 tr/mn.
Puissance: 1,5KW.
Les extrémités d'enroulements sont connectées à des bornes de sécurité double puits de ø 4mm.
Boite à bornes didactique et schéma synoptique clair qui montre les connexions des enroulements.
Avec rhéostat de démarrage et rhéostat d'excitation.
Un schéma clair au dessus permet à l'opérateur de comprendre la logique interne du moteur.
Machine triphasée synchrone (alternateur triphasé):
Tension: 220/380V - 50Hz.
Vitesse: 1500 tr/mn.
Puissance: 1KW.
Pourvue d'une auto-excitation incorporée
Equipée de plaque didactique avec bornes de sécurité double puitsde ø 4mm et schéma synoptique clair qui montre les connexions des enroulements
Accouplement et montage:
Accouplement semi-élastique débrayable à l'arrêt 2 bouts d'arbre ø 28mm.
Hauteur d'axe: 100mm.
Carcasse B3 à pattes.
Plaque à bornes didactique, avec repérage des enroulements et indications conventionnelles.
L'ensemble monté, avec carter de protection sur socle à glissières à 4 roulettes dont deux au moins orientables, avec frein.
Livré avec jeux de rhéostats.
Avec alimentation.
L'ensemble livré avec documentation technique et pédagogique.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MAA-17 | GROUPE ROTATIF (MACHINE ASYNCHRONE TRIPHASE A BAGUES ACCOUPLEMENT A UNE GENERATRICE SHUNT) | 1
Composé de:
Machine asynchrone triphasé à bagues:
Tension: 220/380V - 50Hz.
Vitesse: 1500 tr/mn.
Puissance: 1,5KW
Les extrémités d'enroulements sont connectées à des bornes de
sécurité double puits de ø 4mm.
Boite à bornes didactique et schéma synoptique clair qui montreles connexions des enroulements.
Avec rhéostat de démarrage.
Dynamo balance: génératrice shunt:
Tension: 220 - 50Hz.
Vitesse: 1500 tr/mn.
Puissance: 1,5KW
Les extrémités d'enroulements sont connectées à des bornes de
sécurité double puits de ø 4mm
Boite à bornes didactique et schéma synoptique clair qui montre les connexions des enroulements
Avec rhéostat d'excitation
Elle peut être utilisée comme moteur à courant continu et
Génératrice
Tension d'excitation: 220Vcc
Accouplement et montage:
Accouplement semi-élastique débrayable à l'arrêt 2 bouts d'arbre ø 28mm
Hauteur d'axe: 100mm
Carcasse B3 à pattes
L'ensemble monté, avec carter de protection sur socle à glissières à 4 roulettes dont deux au moins orientables, avec frein.
Avec alimentation.
Avec rhéostat d'excitation, jeu complet d'accessoires et joint permettant un couplage facile et rapide avec les autres machines ou avec le frein.
L'ensemble livré avec documentation technique et pédagogique.
MAA-18 | GROUPE ROTATIF A CONTINU COURANT | 1
Machine à courant continu à excitation shunt: (moteur/génératrice)
Tension d'entrée: 220V.
Tension d'excitation: 220V.
Vitesse: 1500 tr/mn.
Puissance: 1,5KW.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MAA-18 | Machine à courant continu à excitation série:
Tension d'entrée: 220V.
Tension d'excitation: 220V.
Vitesse: 1500 tr/mn. Puissance: 1,5KW.
Les extrémités d'enroulements à phases sont connectées à des bornes de ø 4mm dans une boite métallique.
Un schéma clair au dessus permet à l'opérateur de comprendre la logique interne du moteur.
L'ensemble livré avec documentation technique et pédagogique.
MAA-19 | MACHINES TOURNANTES DIDACTIQUES | 1
Comprenant:
Machine CC à excitation shunt (moteur/génératrice):
Tension d'entrée moteur: 220V
Tension de sortie de la génératrice: 220V
Tension d'excitation: 220V.
Vitesse: 3000tr/mn.
Puissance: 1,2KW.
Machine CC à excitation série:
Tension d'entrée du moteur : 220V.
Tension de sortie de la génératrice: 220V.
Machine CC à excitation composée (moteur/génératrice):
Tension: 220v - 50Hz.
Vitesse: 3000 tr/mn.
Puissance: 1,2KW
Machine à 2 enroulements d'excitation: shunt et série
Machine triphasée synchrone
Tension: 220/380V - 50Hz.
Vitesse: 3000 tr/mn.
Puissance: 1,2KW.
Equipée de plaque didactique avec bornes de 4mm et schéma synoptique clair montrant les connexions des enroulements et prés à être accoupler avec manuel d'utilisation.
Moteur asynchrone triphasée:
Tension: 220/380V - 50Hz.
Vitesse: 3000 tr/mn.
Puissance: 1,5KW
Equipée de plaque didactique avec bornes de 4mm et schéma synoptique clair montrant les connexions des enroulements et prés à être accoupler avec manuel d'utilisation.
Moteur asynchrone triphasée:
Tension: 400/600v - 50Hz.
Vitesse: 3000 tr/mn.
Puissance: 1,5KW.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MMA-19 | Equipée de plaque didactique avec bornes de 4mm et schéma synoptique clair montrant les connexions des enroulements et prés à être accoupler avec manuel d'utilisation.
MAA-20 | BANC D’ESSAI POUR LA COMPENSATION DE L’ENERGIE REACTIVE PAR CONDENSATEUR | 4
220V/ 10A.
avec écran de réglage.
Composé de:
Coffret métallique:
sur la face avant, le schéma de puissance de l'installation
Avec synoptique et douilles de sécurité situées sur le côté permettant de réaliser des mesures.
Composition:
Charges linéaires déphasantes.
Système de mesure Var métrique.
Système de compensation d'énergie réactive assuré par des gradins de condensateurs asservis par le relais Var métrique.
Condensateur statique.
Système de charges non linéaires.
Dispositif correctif avec self anti-résonnance.
Commutateurs lumineux permettant l'utilisation des selfs.
Commutateur commande l'allumage des halogènes.
Relais Var métrique.
Commande en automatique et gradins.
Il est possible de commander à l'aide de cavaliers
Coffret en profilé aluminium: avec faces translucides Comporte 3 halogènes (500W) et 2 ventilateurs (250m³/h) pour assurer le refroidissement
Alimentation: 230V + T - 3,6KVA
Dimensions approximatives: 800 x 600 x 300mm
L'ensemble livré avec documentation technique et pédagogique.
MAA-21 | TACHYMETER AVEC BANDE REFLECHISSANTE | 10
Numérique.
100000 tr/MN Photo électronique.
MAA-22 | RHEOSTATS DE DEMARRAGE TRIPHASES POUR MOTEUR A ROTOR BOBINE | 5
3 rhéostats montés sur le même axe, protégés par disjoncteurs et reliés en étoile
MAA-23 | COMMUTATEUR DEMARREURS ETOILE/TRIANGLE | 5
Tension réduite par étoile-triangle 220/380v 1/3HP avec protection thermique.
MAA-24 | ETABLI DE TRAVAIL STAGIAIRE | 10
Dimensions: H/p/L (mm): 850 / 750 / 2000
1 barre repose pied.
1 plan de travail avec revêtement urphen.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MMA-24 | 1 disjoncteur 16A.
1 alimentation 230V sur 2 blocs de 3 prises de courant.
1 coup de poing d’arrêt d’urgence à clé.
1 alimentation 24V AC/DC sur douilles de sécurité.
Avec tapis isolant de protection electrique:
protection 20000 V.
Mélange PVC non conducteur.
Surface striée.
Classe 2 - force diélectrique: 30000V.
lot de 2 sièges à roulettes réglable en hauteur.
MAA-25 | BANC MODULAIRE (SIMULATEUR PNEUMATIQUE) | 2
Le système permet:
L'identification et l'utilisation des symboles pneumatiques.
La compréhension du concept de traitement de l'air.
Le fonctionnement des équipements pneumatiques.
La maintenance des circuits pneumatiques.
La conception et la réalisation de simples.
Contrôle avancé des circuits pneumatiques
Techniques du vide.
Diagnostic des pannes et la réparation dans les circuits pneumatiques complexes.
Analyse et design des circuits logiques et séquentiels.
l'ensemble est composé de:
Une table à roulettes avec:
Panneau vertical.
Tiroir de rangements.
Compresseur silencieux avec réservoir de 50 litres, sur roulettes Pression variable: 0 à 16 bars.
Support de cordons.
Un poste de travail comprenant:
Unité d'épuration de l'air avec une vanne de distribution 3/2
Un bloc de distribution.
Régulateur de pression avec manomètre.
Un bloc de distribution à accouplement direct.
Manomètre 12 bars.
Vannes 3/2 NC commandées par bouton poussoir.
Vanne 3/2 NC - NO commandée par bouton poussoir.
5 mètres de flexible.
Vanne 3/2 NC commandée par un bouton d'urgence.
Vannes FC 3/2 NC avec commande à levier rouleur.
Vanne FC 3/2 NC avec commande à levier rouleur unidirectionnelle.
Double vanne 3/2 NC avec interrupteur.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MAA-25 | Vanne 5/2 avec sélecteur 2 positions.
Vanne 3/2 NC avec commande à air.
Vanne temporisée 3/2, convertible NC.
Vanne 5/2 avec commande à air.
Double vanne avec commande à air.
Une vanne double OR.
Une fonction AND.
2 Contrôleur de vitesse unidirectionnel (double).
1 vanne de décharge rapide avec atténuateur.
Vérin à simple effet.
Vérins à double effet avec amortisseur en caoutchouc.
Le système comprend:
Unité d'épuration de l'air avec une vanne de distribution 3/2
Un bloc de distribution.
Régulateur de pression avec manomètre.
5 mètres de flexible.
Manomètre 12 bars.
2 vannes 3/2 NC commandées par bouton poussoir.
Double vanne 3/2 NC commandée par bouton poussoir.
Vanne 3/2 NC - NO commandée par bouton poussoir.
Vanne 3/2 NC commandée par un bouton d'urgence.
Vannes FC 3/2 NC avec commande à levier rouleur.
Vanne FC 3/2 NC avec commande à levier rouleur unidirectionnelle.
Double vanne 3/2 NC avec commutateur.
Vanne 5/2 commandée par bouton poussoir.
Une vanne 5/2 avec sélecteur 2 positions.
Une vanne 5/3 avec sélecteur.
Une vanne 3/2 NC avec commande à air.
Une vanne temporisée 3/2, convertible NC.
Une vanne 5/2 avec commande à air.
Double vanne 5/2 avec commande à air.
Une fonction OR.
Une vanne double OR.
Une fonction AND.
2 Régulateurs de vitesse unidirectionnelle (double).
Vanne d'arrêt.
Régulateur de vitesse avec vanne d'arrêt.
Régulateur de vitesse bidirectionnel pour vérin à simple effet
Vérin à simple effet.
Vérins à double effet avec amortisseur en caoutchouc.
Vérin à double effet avec amortisseur à air ajustable.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MMA-25 | Vérin à tige à accouplement magnétique.
Vérin avec charge.
Ejecteur à vide.
Indicateur de pression.
Compteur pneumatique.
L'ensemble livré avec documentation technique et pédagogique.
MAA-26 | BANC MODULAIRE (SIMULATEUR HYDRAULIQUE) | 1
Composé de:
Plan de travail sur lequel est montée la structure destinée à recevoir les composants.
Structure inclinable de 1100 x 700mm.
Armoire de rangement des composants.
Réservoir de 40 dm³ environ.
1 groupe générateur:
débit à 2 circuits.
Pression: 60 bars.
Débit volumétrique: 2 x 3,5 cm³.
Vitesse de rotation: 1400tr/mn.
Moteur électrique: 220/380V - 50Hz - 1,1KW.
Accessoires:
Limiteur de pression à commande directe.
Distributeur 2/2 à commande manuelle.
Distributeur 3/2 à commande manuelle.
Distributeur 4/2 à commande manuelle.
Vérin double effet: rapport de surface 2/1
Clapet anti-retour à pilotage hydraulique.
Restriction: dans un bloc en plexiglas.
Diaphragme: dans un bloc en plexiglas.
Clapet anti-retour réglable.
Jeu de 3 clapets anti-retour montés sur flexible.
Régulateur de débit à 2 voies.
Clapet anti-retour à étranglement réglable.
Jeu de 3 tuyauteries: pour mesurer la résistance et les pertes de charge.
Distributeur 4/3 à commande manuelle (utilisation fermée en position médiane).
Jeu de 2 robinets d'arrêt.
Jeu de 4 manomètres: sur plaque de distribution.
Dispositif de contrepoids.
Jeu de flexibles: avec raccords rapides auto-obturant.
Electro distributeur 4/3 à commande électrique.
Convertisseur de pression: électro-hydraulique.
Jeu de 2 capteurs de fin de course.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MAA-26 | Capteur optique: 1 contact F.
Capteur inductif: 1 contact F
Capteur capacitif: 1 contact F
Vérin double effet: rapport de surface 2/1 - Tube en plexiglas
Avec dispositif mécanique de freinage de la tige.
Détendeur à 3 voies.
Limiteur de pression piloté.
Distributeur 2/2 à commande par galet.
Moteur à piston (réversible).
Accumulateur à membrane.
Dispositif de remplissage d'accumulateur.
Electro distributeur 2/2 à commande électrique, rappel par ressort.
Electro distributeur 3/2 à commande électrique, rappel par ressort.
Electro distributeur 4/2 à commande électrique, rappel par ressort.
Electro distributeur à commande électrique, rappel électrique.
L'ensemble livré avec documentation technique et pédagogique.
MAA-27 | BANC D’ETUDE SIMPLIFIEE D'UN AUTOMATE | 3
L'objectif:
Etudier le schéma de raccordement des entrées et sorties d’un automate.
Etudier la programmation d’un automate en langage à contact.
Etudier la programmation d’un IHM (Interface Homme machine).
Composition:
1 châssis en profilé aluminium.
1 module Automate S7-1200 Siemens.
Ethernet 14E/10S TOR avec E/S 4-20mA ou 0-10V. Relié au secteur 230VAC avec cordon et prise 2P+T.
1 module écran Siemens tactile HMI couleur 5,7 pouces
1 module Alimentation 24VDC.
1 module boutons poussoirs et interrupteurs.
1 module de 10 Voyants 24VDC.
1 lot de cordons de sécurité permettant la réalisation des différents TP.
L'ensemble livré avec:
documentation technique et pédagogique.
exemple simulations de traitement de surface système d’usinage, machines de conditionnement, feux tricolores, …)
MAA-28 | API INDUSTRIEL DIDACTIQUE | 3
24 Entrées Vdc/ 16 Sorties relais.
L’API SCHNEIDER, M221 est positionné sur un boitier en PVC isolant à poser sur table.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MMA-28 | les connexions aux différentes parties opératives se font par cordons 4 mm double puits, alimenté en 230 Vac.
Caractéristiques:
Capacité mémoire application: 10 k instructions booléennes (vitesse d’exécution de 0,2 µs/instruction booléenne).
1 port mini USB.
1 port pour carte SD (carte SD 256 Mo).
1 port Ethernet RJ45.
1 port Série.
1 pile de sauvegade (optionnelle).
24 E 24Vdc / 16 S relais sur douilles de sécurité Ø 4 mm.
1 embase de simulation 16 voies raccordées aux entrées de l’automate.
Logiciel de pilotage:
permettant de programmer l’automate avec les langages suivants: LD (schémas à contacts), IL (liste d’instructions), GRAFCET.
Livré avec: Un manuel de Travaux Pratiques.
MAA-29 | BANC D’ETUDE D’UN SYSTEME DE REGULATIONS (TEMPERATURE) | 1
Moto ventilateur:
Moteur asynchrone 230/400V TRI.
Vitesse nominale 1500 tr/min Alimentation par bornes de sécurité.
Boîtier gradateur:
Gradateur monophasé de puissance.
Raccordement par cordons de sécurité.
Commande en 4-20mA.
1 sortie Max: 15A.
Dim: 100 x 80 x 90mm.
Boîtier de chauffe:
Alimentation secteur 230V par bornes de sécurité.
Lampe de 75W.
Température de chauffe Max env 90°C.
Accepte des sondes de température d’un Ø max de 7mm.
Boîtier Pt100:
Thermo Sonde Pt100 – 3 fils.
Raccordement par cordons de sécurité Longueur du câble 90cm.
Dim: 10 x 80 x 90mm.
Boîtier Automate programmable:
14 entrées 24V.
10 sorties TOR.
1 entrée analogique Pt100
2 sorties 0…10V et 4….20mA Alimentation secteur par bloc prise + inter.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MMA-29 | Logiciel de programmation.
Programmation complète (correspond aux TP).
Variateur de vitesse:
Entrée 230V secteur.
Sortie vers moteur triphasé 230V.
1 entrée 0…10V.
Protection contre les CC.
Protection contre les surcharges.
Protection contre les coupures de phases.
Raccordement par bornes de sécurité.
Boîtiers de commande + voyants:
1 commutateur 2 positions.
4 voyants 24V (3R + 1V).
Raccordement par cordons de sécurité.
2 sorties 0…10V ou 4….20mA Alimentation secteur par bloc prise + inter.
L'ensemble livré avec documentation technique et pédagogique.
MAA-30 | VARIATEURS DE VITESSE DIDACTIQUE | 3
Alimentation 400v+T+N.
Variateur de vitesse pour moteur asynchrone triphasé avec coffret de commande didactique (onduleur).
Variateur de vitesse pour moteur à courant continu avec coffret de commande didactique (hacheur).
MAA-31 | BANC DE VARIATEUR DE VITESSE AVEC FREIN A POUDRE | 3
Alimentation 380v/ 50Hz.
puissance 2kVa.
MAA-32 | KIT D'INITIATION AUX ASSERVISSEMENTS DE VITESSE ET POSITION SUR MOTEUR A COURANT CONTINU | 1
Composition:
1 ensemble électromécanique:
moteur à CC:
Alimentation: 24 VDC.
Puissance utile: 13 W.
Vitesse nominale: 4800 tr/min.
Constante de couple: 42,4 mNm/A.
Courant de démarrage à vide: < 140 mA.
Codeur de signaux en quadrature: 500 points par tour.
1 charge par génératrice en bout d’axe avec disque gradué en face avant.
Les perturbations sont appliquées sur la génératrice, elles sont totalement indépendantes et de type:
Frottement sec.
Couple constant.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MAA-32 | Couple fonction de la vitesse.
Couple fonction du carré de la vitesse.
Inertie.
Interface intégrée:
une carte d’interface.
circuit de puissance moteur qui peut fonctionner en mode commande linéaire courant ou commande linéaire tension.
interface USB pour le dialogue avec l’unité de commande.
1 logiciel sous Windows permettant:
la commande et l’acquisition de l’asservissement en mode vitesse ou position.
l’asservissement en boucle ouverte, en boucle fermée par P, PI, PD, PID.
Retour tachymétrique.
La visualisation de chaque point fonctionnel des courbes de réponse, la sauvegarde, la comparaison, la caractérisation des grandeurs typiques d’automatique (constante de temps, temps de réponse à 5% ; dépassement, harmonique, valeur).
Livré avec:
Les câbles, cordons et alimentations nécessaires au fonctionnement.
Un manuel de Travaux Pratiques.
MAA-33 | POSTE DE CABLAGE | 4
permettant le travail en double face.
Postes pour 4 utilisateurs livrés avec:
1 plateau de 2000 x 750mm.
2 plateaux amovibles de 750 x 670mm.
2 zones de rangement de 4 grilles chacune.
4 grilles fixes 800 x 150mm.
4 grilles amovibles instantanément de 600 x 500mm utiles.
4 pupitres de distribution verticaux autonomes.
Description du pupitre de chaque opérateur:
Coup de poing:
à clé, coupant toutes les sorties.
Marche / Arrêt général:
avec voyant de position marche.
Mise en route et arrêt par double bouton poussoir.
Protection générale:
par disjoncteur différentiel 30mA magnéto-thermique
Secteur monophasé 230V:
2 prises 2P+T.
1 voyant.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MMA-33 | Secteur 24VAC isolés:
du secteur sur 2 bornes de sécurité.
Protection au primaire du transformateur par auto-protection, et au secondaire par disjoncteur.
Secteur Triphasé:
Un voyant signale la position marche.
Sortie sur 4 bornes de sécurité.
Interrupteur à clé autorisant la position marche
MAA-34 | BANC SIMULATEUR DE PANNES POUR LES DIFFERENTS MODES DE DEMARRAGE DES MOTEURS ASYNCHRONE | 4
Composition du Banc:
1 module distribution de la tension triphasée 400V-50Hz.
1 module de quatre contacteurs 24VAC-50Hz avec 1NO+1NC.
1 module 2 coupes circuits bipolaires
1 module disjoncteur magnétothermique tétrapolaire 4A courbe D
1 module interrupteur tétrapolaire différentiel 30mA.
1 module disjoncteur tripolaire magnétothermique accompagnement moteur.
1 module interrupteur sectionneur tétrapolaire.
1 module transformateur 230V/24VAC-50Hz 120VA.
1 module 4 boutons poussoirs deux postions NO /NC.
1 module 10 voyants 24VAC-50Hz.
1 module 4 contacteurs inverseurs 24VAC-50Hz avec 2NO+2NC.
1 module 4 contacteurs 24VAC-50Hz avec 2NO+2NC.
1 module 3contacteurs temporisés électronique 24VAC-50Hz.
1 module pour assurer le freinage par injection de contre courant.
1 module pour assurer le freinage par injection de contre continu.
1 module relais thermique.
2 modules afficheurs voltmètres (400V) et ampèremètres (10A) numériques.
2 modules afficheurs wattmètres numériques.
1 module variateur de vitesse 1,5KW alimentation et sortie 400V triphasé.
1 lot de cordons de sécurité permettant la réalisation des différents TP.
1 pupitre triphasé - 16A.
1 Disjoncteur tétrapolaire magnéto-thermique.
1 Bouton arrêt d’urgence à clé.
1 Bouton poussoir marche + voyant.
1 Sortie tri. 3 x 400V+N+T sur bornes de sécurité 4mm.
2 Prises secteur 2P+T 230VAC.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MMA-34 | face arrière du banc contient une enceinte à interrupteurs à 3 positions pour provoquer les pannes par des position normale, court circuit et circuit ouvert.
Le câblage des modules est réalisé à partir de cordons de sécurité Ø4mm. Compatible avec des moteurs asynchrones 230/400V ET 400/690V de 30A Max
L'ensemble livré avec documentation technique et pédagogique.
MAA-35 | MOTEUR ASYNCHRONE A CAGE D'ECUREUIL
| Moteur 220 / 380V - 50Hz - 3 KW - 3000tr/mn. | 2
Plaque à bornes didactique.
Avec repérage des enroulements et indications conventionnelles.
| Moteur 380/660V- 50Hz – 1500 KW – 3000tr/mn | 2
Plaque à bornes didactique.
Avec repérage des enroulements et indications conventionnelles.
MAA-36 | MOTEUR ASYNCHRONE A ROTOR BOBINE | 1
220 / 380V - 50Hz - 3 KW - 3000tr/mn.
Plaque à bornes didactique.
Avec repérage des enroulements et indications conventionnelles.
MAA-37 | MOTEUR ASYNCHRONE A DEUX VITESSES | 1
4 poles ,220/380v,3 phases,50hz,1500tr/mn.
8 poles ,220/380v, 3 phases,50hz,750tr/mn.
MAA-38 | MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE | 1
220V - 50Hz - 3000tr/mn - 300W.
Rotor à cage d'écureuil.
Le stator est composé de 2 enroulements:
Enroulement primaire: connecté directement à l'alimentation.
Enroulement auxiliaire: connecté en série avec une capacité et en parallèle avec l'enroulement primaire pour la protection des champs magnétiques de rotation.
Plaque à bornes didactique.
MAA-39 | MOTEUR UNIVERSEL | 1
Monophasé
220V.
Puissance: 100W.
Vitesse: 4000tr/mn
MAA-40 | BLOC DE DEUX GROUPES DE RESISTANCE POUR DEMARRAGE STATORIQUE | 5
Tension réduite par résistances 2 étapes, 220/380v 250W.
avec protection thermique.
MAA-41 | DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE
3 Poles principaux.
| 1,6 à 2,5 A - 1,1kw. | 25
| 4 à 6 A - 1,5kw. | 25
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MAA-42 | BANC D'ETUDE DES PERTURBATIONS DES RESEAUX | 1
Armoire électrique équipée et sécurisée:
Avec un synoptique et points de mesure sur la face avant.
Comportant:
Un variateur de vitesse 0,37KW.
Un automate 24 E/S.
Des filtres, compensateurs, selfs, capacités.
Ces éléments peuvent être shuntés grâce aux commandes sur le synoptique
Des disjoncteurs
Alimentation: 220V-1,5KVA.
Dimensions approx. 800 x 600 x 300mm
Coffret métallique protégé, avec ouverture, contenant les charges non linéaires
Gradateurs.
Lampes halogène 23W.
Induction.
Moteur asynchrone avec charge, frein à poudre.
Dimensions approximatives: 600 x 600 x 300mm.
Coffret filtre actif, avec connexion simple sur l'armoire
L'ensemble livré avec documentation technique et pédagogique
MAA-43 | BANC DE SIMULATION DU REGIME DE NEUTRE | 4
Il permet d’illustrer, la protection des personnes dans les régimes TN, TT et IT.
le banc représente:
deux abonnés tertiaire de tension monophasée.
un abonné industriel.
Constitution de l'ensemble:
Résistances de puissance.
Rhéostat.
Contrôleur d'isolement.
Transformateurs.
Disjoncteur magnétothermique tripolaire 4 à 6,3A.
Disjoncteur magnétothermique bipolaire 1A et 0,5A.
Disjoncteur tétra polaire 16A.
Disjoncteur tripolaire 10A.
Disjoncteur bipolaire 12 - 0,5 et 6A.
Disjoncteur différentiel 240V bipolaire 25A - 10mA.
Alimentation: 400V triphasée + T - 4KVA.
Dimensions approximatives: 1900 x 700 x 700mm.
L'ensemble doit être livré avec documentation technique et pédagogique.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MAA-44 | BANC D’ETUDE POUR INSTALLATION DES SYSTEMES DE SECUTITE AVEC DIFFERENTS CAPTEURS | 5
Alarme.
Incendie.
Intrusion.
Capteurs de mouvement de présence.
MAA-45 | ALIMENTATION MOBILE VARIABLE | 2
Tension continu, 0 à 230V.
Tension triphasée de 0 à 400v.
Deux prises de courants monophasées.
Quadrants pour visualisé la tension et le courant.
MAA-46 | WEBSERVEUR KNX | 5
Il permet de se connecter à distance aux applications de domotique intégrant une interface KNX.
Il intègre des pages HTML permettant de retranscrire l’état des installation et assurer également les commandes à distance.
Ce module peut être interfacé avec n’importe quelle installation KNX.
Il permet d’entre autres de:
Contrôler l'éclairage, le chauffage, les ouvrants, etc.
Visualiser des courbes (consommations, température, qualité d'air…).
Gérer des programmes horaires et des agendas (période de vacances, jours fériés…).
envoyer des e-mails en cas d'alerte ou de défaut.
Faire communiquer des produits ayant des protocoles différents (KNX, Modbus, enOcean).
Intégrer des cameras IP dans l'interface de contrôle.
Créer des fonctions logiques.
Stocker et historiser des données disponibles au format .csv.
Avec Webserveur Homelmynk Schneider intégré à une boite plexo avec alimentation 230/ 24Vdc.
Programmation direct via le serveur web intégré sans logiciel ni licence via le logiciel Econfigure KNX.
Bibliothèque d'équipements Modbus intégrée.
Programmation de fonctions évoluées en langage LUA.
Fonction routeur IP.
Fonction coupleur de ligne.
Table de filtrage KNX IP/TP.
Alimentation: 24 V CC (connecteurs a ressort - 0,5 a 1,5 mm2
Consommation: 2 W
Interfaces:
1 port KNX (connecteur rapide - 2 x 0,8 mm2).
1 port Ethernet 10BaseT/100BaseTX (RJ45).
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MMA-46 | 1 port RS485 (inclus une résistance de polarisation 47 Ω, pas de terminaison, connecteurs a ressort - 0,5 a 1,5 mm2).
1 port RS232 (connecteurs a ressort - 0,5 a 1,5 mm2).
1 port USB 2.0
1 bouton de remise a zéro.
2 LED d'indication : charge du processeur (vert).
Fonctionnement (vert) / remise a zéro (rouge).
MAA-47 | KIT SOLAIRE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE | 3
Avec sérigraphie représentant les différents composants et les interconnections.
Le kit comprend:
Malette:
2 embases photovoltaïques pour le branchement des panneaux solaires.
1 parafoudre.
1 commutateur Marche/Arrêt pour isoler le circuit des panneaux solaires de la malette.
4 portes fusibles bipolaires avec cartouche gPV protègeant le circuit panneaux solaires et batteries.
2 batteries de 12V, 8Ah chacune.
1 régulateur de charge solaire 24V/20A avec afficheur indiquant:
la charge des batteries
l’intensité fournie par les panneaux solaires
l’intensité de charge des batteries
l’intensité consommée par le circuit utilisation
la tension des batteries
1 convertisseur de tension pur sinus 50Hz- 24/230VAC de 120VA. Auto protection par fusible thermique réarmable
1 ensemble de cordons de sécurité 4mm
1 sortie 230VAC-120VA sur bornes de sécurité 4mm
1 sortie utilisation 24VDC-180VA sur bornes de sécurité 4mm
panneaux photovoltaïques portables et repliables comprenant:
Châssis en aluminium
2 panneaux photovoltaïques monocristallins de 30Wc chacun.
Câblage pour mise en série ou en parallèle.
Surface utile des cellules sur chaque panneau 0,2m².
2 rotules pour positionner les panneaux à l’angle d’inclinaison désiré.
1 rapporteur donne la mesure de l’angle d’inclinaison.
Dimensions en position dépliée: 1140 x 470 x 200mm
Source lumineuse artificielle comprenant:
3 spots de 400W à inclinaison variable:
Alimentation 230VAC 50/60Hz par cordon secteur de 2 mètres.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MMA-47 | Dimension d’un spot: 300 x 220 x h 360mm
Cordons pour raccorder les panneaux à la malette:
2 Cordons de 3 mètre Ø4mm , pour raccordements des panneaux solaires
Avec:
Connecteur solaire femelle type M, cordon noir avec fiche de sécurité Ø 4mm.
Connecteur solaire mâle type M, cordon rouge avec fiche de sécurité Ø 4mm.
Fournie avec un dossier pédagogique comportant:
Le schéma de câblage détaillé de la centrale solaire.
TP pratiques complets sous forme cahier élève / enseignant.
Notices complètes de chaque composant.
MAA-48 | POSTE DE TRAVAIL STAGIAIRE | 10
Dimension: H/p/L (mm): 850 / 750 / 2000
1 barre repose pied.
1 plan de travail avec revêtement urphen.
1 disjoncteur 16A.
1 alimentation 230V sur 2 blocs de 3 prises de courant.
1 coup de poing d’arrêt d’urgence à clé.
1 alimentation 24V AC/DC sur douilles de sécurité.
1 alimentation 5V/3A sur douilles de sécurité.
1 alimentation +15 – 15 V/0,5A sur douilles de sécurité.
Avec tapis isolant de protection electrique:
protection 20000 V.
Mélange PVC non conducteur.
Surface striée.
Classe 2 - force diélectrique: 30000V.
lot de 2 sièges à roulettes réglable en hauteur.
MAA-49 | ALIMENTATIONS STABILISEES/2 VOIES | 6
Tension de sortie: 2 x 0-30 V.
Courant de sortie: 2 x 0-5 A.
Ondulation: < 1mV.
MAA-50 | OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE | 6
De table.
A mémoire.
A 2 voies.
Bande passante: 25 MHz.
Sensibilité verticale : 2 mV à 5 V/div.
Base de temps: 20 ns à 50 s/div.
Mathématiques +, -, x.
Ecran: 7" Couleur.
Sauvegarde des valeurs et des graphiques sur USB.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MMA-50 | Types d'interfaces: USB / Ethernet
Accessoires: Câble USB, CD du logiciel pour Windows, câble d'alimentation, 2 sondes et manuel.
MAA-51 | GENERATEURS DE FONCTION BASSE FREQUENCE (GBF) | 6
Gamme de fréquence 0,02 Hz à 2 MHz.
Formes des signaux: Sinus, carré, triangle, impulsion, rectangulaire, dent de scie, TTL/CMOS.
MAA-52 | KIT D’ETUDE DES MONTAGES D’ELECTRONIQUE ANALOGIQUE DE BASE | 7
Elle est composée d’une carte d’électronique incluant toutes les fonctions de service nécessaire aux travaux pratiques (alimentations alternative continues, générateurs sinus carrés triangles..).
Le kit permet de:
L’étude des montages de base permettant la réalisation d’une alimentation stabilisée.
L’étude des amplificateurs à transistors.
L’étude des montages de base à Amplificateurs opérationnels.
L’étude des filtres.
Le kit doit comporter:
1 Alimentation de 12v DC
Alimentation variable 0 à +10 Vdc
Alimentation variable 0 à -10 Vdc
Sortie AC pour TP de redressement
GBF embarqué (Sinus (10 Hz à 1 MHz), Carré et Triangle (10 Hz à 200 kHz)
Composants:
Résistances:
4 résistances de puissance 2W (1 Ohm, 4.7 Ohms, 100 Ohms et 1 kOhms).
4 résistances 1/4W (2 x 10 kOhms et 2 x 100 kOhms), 1 potentiomètre 50 kOhms.
Condensateurs :
3 Condensateurs polarisés (1000μF, 150μF et 10μF).
4 condensateurs non polarisés (2x10 nF et 2x100 nF).
Diodes:
4 diodes de redressement (1N4007)
1 Diode Zener (5.1 V)
1 Diode (1N4148).
Transistors:
2 transistors NPN (BDX33 et 2N2222) avec structure précâblée.
Amplificateurs opérationnels:
2 Amplificateurs opérationnels (TL081 et AD818) avec structure précâblée.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MAA-52 | Accessoires intégrés:
Adaptateurs 2 mm / 4 mm de sécurité pour entrées de signaux.
2 jeux de répartiteurs 2 mm.
4 emplacements libres pour résistances.
Condensateurs et selfs.
3 adaptateurs 2 mm / BNC.
Avec fils de connexion.
Fournie avec un dossier pédagogique comportant:
Le schéma de câblage détaillé de la centrale solaire.
TP pratiques complets sous forme cahier élève / enseignant.
Notices complètes de chaque composant.
MAA-53 | SIMULATEUR DE FONCTIONS LOGIQUES COMBINATOIRE ET SEQUENTIELLE | 7
Constitution:
3 résistances, 3 diodes, 1 transistor (réalisation de fonctions ET, OU, NON OU, NON ET).
Fonctions à 2 entrées: 2 x 4 ET, 2 x 4 NAND, 2 x 4 OU, 4 x XOR, 2 x 4 NOR
Fonctions à 3 entrées: 3 NAND, 3 NOR
Bascules:
bascules RS, 2 bascules RSH, 2 bascules D, 4
bascules JK avec entrées de forçage
Générateurs:
8 clefs, 1 potentiomètre, 1 entrée anti-rebonds à poussoir, 1 poussoir à câbler, 1 horloge variable 0,10 Hz à 10 kHz, 8 générateurs d’états logiques.
Visualisation: 8 LEDs, 2 adaptateurs douille 2 mm/BNC.
Livré avec:
Sachet de 100 cordons 2 mm de différents couleurs, 10 cm, avec reprise arrière
documentation technique et pédagogique
MAA-54 | MODULE D’ELECTRONIQUE DE PUISSANCE
Comprenant:
| redresseurs (diodes et thyristors). | 1
| hacheur. | 2
| onduleurs. | 2
| variateurs de vitesses commande électronique (avec une interface de paramétrage). | 2
MAA-55 | BANC D’INSTALLATION DOMOTIQUE ETUDE DU BUS KNX | 2
Composé de:
1 module alimentation 30V du bus.
1 module interface USB pour la programmation depuis un PC.
2 modules bouton poussoir 4 touches avec voyants (1 de chaque marque).
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MMA-55 | 1 module bouton poussoir 2 touches avec voyants.
1 module interface universelle bouton poussoir.
1 module détecteur de présence.
1 lot d’actionneurs permettant la gestion:
de sorties TOR
d’éclairages variables
de volets roulants
1 module avec sérigraphie et signalisations de deux volets roulants.
1 module avec sérigraphie et signalisations ouverture / fermeture portail et garage.
4 modules éclairages Hublot 60W – 230VAC.
Logiciel ETS lite.
1 Châssis à roulettes (H x L x P) : 1610 x 940 x 500mm équipé de ratelier pour cordons (30 doigts)
1 pupitre monophasé Composé de:
1 Disjoncteur magnéto-thermique 16A
1 Bouton ARU à clé
1 Bouton poussoir marche avec voyant
1 Sortie secteur 230V monophasé sur bornes de sécurité 4mm
12 Prises secteur 2P+T 230VAC avec voyant marche
1 lot de cordons de sécurité permettant la réalisation des différents TP.
MAA-56 | PANNEAUX AVEC DES MODULES POUR DES INSTALLATIONS VIDEO-INTER PHONIQUES (VOIX- DONNEES- IMAGES VDI) | 4
Simulation didactique des installations des VDI
MAA-57 | BLOCS CONTACT POUR BOUTON POUSSOIR
| (NC) pour diamètre 22. | 50
| (NO) pour diamètre 22. | 50
MAA-58 | BOITE BOUTONS POUSSOIRS VIDES
Pour bouton poussoir industriel.
| a 1 boutons poussoirs. | 50
| a 2 boutons poussoirs. | 50
| a 3 boutons poussoirs. | 50
MAA-59 | BORNES DE CONNEXION | 50
jeux de Domino: 06, 12, 16mm.
MAA-60 | BORNIER POUR MONTAGE INDEPENDANT | 50
Pour rail lina25
MAA-61 | FIN DE COURSE | 30
à galet inverseur 250v /5A
MAA-62 | TEMPORISATEUR PNEUMATIQUE TRAVAIL | 30
Adaptable avec contacteur choisi.
0,1s à 180s pour contacteur.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MAA-63 | TRESSE DE MASSE POUR ARMOIRE DE CABLAGE | 30
Longeur: 30m.
jeux de capacité: 6 , 16 et 30 mm2.
MAA-64 | RELAIS THERMIQUE | 50
Adaptable avec contacteur choisi.
1 à 6A.
MAA-65 | CABLES
Roulaux de 100 metre.
| FRN05 | 5
jeux de: 1 ; 1,5 ; 2,5 mm2
| H07RNF | 5
jeux de: 1 ; 1,5 ; 2,5 mm2
MAA-66 | CARTOUCHES FUSIBLES | 50
jeux de: 16A ; 32A
MAA-67 | GOULOTTE DE CABLAGE
Goulotte de 2m.
| (15X15cm). | 10
| (30X15cm). | 10
| (50x20cm). | 10
MAA-68 | CONTACTEURS
Adaptable avec rail LINA 25 oméga choisi.
| (24V) BOBINE ,3 contactes principaux avec contacte axillaire NO | 50
| (220V) BOBINE, 3 contactes principaux avec contacte axillaire NO | 50
MAA-69 | RELAIS AUXILIAIRE A 4 CONTACTS INSTANTANES | 50
Adaptable avec contacteur choisi.
2 normalement ouverts NO.
2 normalement fermé NC.
MAA-70 | DEMARREUR à 2 SENS | 10
En coffret.
A Commutateur.
pour 7,5kw.
MAA-71 | DEMARREUR ETOILE- TRIANGLE EN COFFRET | 10
Tension réduite par étoil-triangle 220/380v.
MAA-72 | DISJONCTEURS DIVISIONNAIRES
| Bipolaire. | 25
| Unipolaire. | 25
| Intégral. | 25
MAA-73 | ECROUS CLIPS ENCLIQUETABLES | 3
boite de 50 - pour LINA 25 avec vis.
MAA-74 | EMBOUTS DE CABLAGE
| 1,5mm2: boite de 100 | 3
| 2,5mm2: boite de 100 | 3
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MAA-75 | PLAQUES PERFOREES LINA 25 | 30
Dimensions 700mmX 500mm.
MAA-76 | VOYANT DE SIGNALISATIONS AVEC LAMPE
Adaptable avec rail LINA 25 choisi.
| 12v: jeux de ( vert, orange rouge). | 50
| 220v: jeux de (vert, orange, rouge). | 50
MAA-77 | PERCEUSE ÉLECTRIQUE A PERCUSSION | 4
220V - 50Hz - 1000W.
Capacité: 1 à 13mm.
3000 tr/min.
Avec poignée et guide de profondeur.
Avec jeux de 4 meches: de 6 a 10mm.
MAA-78 | SECTIONNEUR PORTE FUSIBLE
| 16A | 20
| 32A | 20
MAA-79 | CONTACTEUR INVERSEUR | 25
2 contacteurs avec Verrouillage mécanique
MAA-80 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE | 50
220V/ 10A
MAA-81 | INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE | 50
220V/ 10A
MAA-82 | INTERRUPTEUR VA ET VIENT | 50
220V/ 10A
MAA-83 | TELERRUPTEUR | 50
220V/ 10A
MAA-84 | MINUTERIE | 50
220V/ 24V permanent.
MAA-85 | RELAIS DE CONTROLE OU PROTECTEUR DE TENSION
| Triphasé (avec afficheur). | 50
| Monophasé (avec afficheur). | 50
MAA-86 | DOUILLES | 100
En Bakélite E27
MAA-87 | REGLETTE | 10
Avec tube fluorescent
Ballaste et starter
220V /120cm.
MAA-88 | LAMPE A DECHARGE | 30
E 27 150 w
MAA-89 | LAMPES A LED | 30
E27.
jeux de: 6w, 12w, 25w.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MAA-90 | SONNERIE | 30
220v
MAA-91 | GACHE ELECTRIQUE | 30
220v/24V.
MAA-92 | AIMANT | 2
Avec tige flexible et externsible jusqu'à 600mm.
MAA-93 | EXTRACTEURS | 5
Pour poulies et engrenages.
Jeu complet avec accessoires 0 à 20 tonnes.
MAA-94 | CONTROLEUR DE TENSION DE COURROIE AVEC AFFICHEUR | 2
Pour la tension des courroies.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS ET INSTRUMENT
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
OI-01 | CAISSE A OUTILS D'ELECTRICIEN | 10
boites de rangement métallique qui contient:
Testeur de tension:
De 6 à 400V.
de 0 à 60 Hz.
Fonctionne sans pile.
Indicateurs à led.
1 clé à molette isolée 1000V.
5 clés plates isolées 1000V: 8 -10 - 12 - 13 - 14mm.
1 coupe cable isolé 1000V.
1 couteau à dégainer.
1 double mètre en fibre.
46 douilles embouts et accessoires carré de 1/4".
1 fer à soudé 40W.
10 lames de scie 1 monture de scie.
1 pinces à sertir les cosses.
1 pince Colson.
1 pince coupante isolée 1000V.
1 pinces à dénudé jusqu’à 10 mm2.
1 pince étau 6".
1 pince multiprise isolée 1000V.
1 pince téléphone isolée 1000V.
1 pince universelle isolée 1000V.
1 rouleau de soudure.
7 tournevis cruciformes isolés 1000V:
PH 00 -0-1-2
PZ 0-1-2
5 tournevis plats isolés 1000V: 2,5 - 3,5 - 4 - 5,5 -6,5mm.
1 tresse à dessoude.
OI-02 | CLES HEXAGONALES (ALLEN) | 12
Jeu de 1/16" à 1/4" et de 1 à 13mm
OI-03 | MARTEAUX DE MACHINISTE | 12
Poids 300g.
OI-04 | MARTEAUX MOUS | 12
Plastique.
OI-05 | RIVETEUSES MANUELLES | 12
Avec boite de 50 rivets.
OI-06 | AGRAFEUSE POUR COURROIES PLATES | 12
Portative.
épaisseur: 3/32" à 3/8".
OI-07 | PIED A COULISSE NUMERIQUE | 12
Vernier combiné 150mm.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS ET INSTRUMENT
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
OI-08 | AMPEREMETRE MAGNETOELECTRIQUES | 20
IDC (Courant continu): 100 µA à 10 A (précision ±1,5 %).
IAC (Courant alternatif): 10 mA à 10 A (précision ±2 %).
Possibilité d’extension jusqu’à 30 A avec transformateur de courant.
OI-09 | VOLTMETRE MAGNETOELECTRIQUES | 20
VDC 100mV à 1000V (1,5%).
VAC 3 à 1000V (2%).
OI-10 | WATTMETRE | 20
Mono / continu / triphasé.
Calibres du sélecteur
Tensions en monophasé et continu : 60 – 120 – 180 – 240 – 360– 480 Volts.
Tensions en triphasé: 100 – 200 – 310 – 415 Volts.
OI-11 | MULTIMETRE NUMERIQUE | 10
à 50kHz et sur des signaux hachés (convertisseurs de fréquence, hacheurs industriels, alimentations redressées etc…).
affichant simultanément les 3 grandeurs électriques: tension, courant, puissance.
Calibres tension: 400Veff mono, 700Veff tri.
courant: 20Aeff.
puissance: de 0,2 - 2 - 20kw.
OI-12 | MULTIMETRE NUMERIQUE | 20
Avec fonction mémoire
Indication automatique de polarité et afficheur LCD.
Tension continue de 200 mV à 600 V.
Tension alternative de 200 à 600 V.
Courant continue de 200 µA à 10A.
Résistance de 200 ohms à 100 Még Ohms
Test transistor – Teste diode - Test continuité avec buzzer.
Avec: Sonde - Batterie de rechange.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATERIEL DIDACTIQUE
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MD-01 | MICRO-ORDINATEUR DE BUREAU | 3
Processeur: Intel i7 derniére Génération ou équivalent.
Disque dur: SSD M2 256 Go + HDD 512Go.
RAM: 2x8Go.
Connecteurs: 4 USB / VGA / HDMI / RJ45 / audio combo jack
Clavier + Souris optique: USB.
Carte wifi interne.
Windows (64 bits) dernière version avec licence Microsoft.
Antivirus mono poste avec licence.
Ecran: LED 21 pouces.
MD-02 | ONDULEUR PC | 3
Puissance onduleur: 800 VA.
Nombre de prises: 2 minimum
MD-03 | IMPRIMANTE | 1
Imprimante A4 multifunction laser noir/blanc.
Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
USB,WIFI, RJ45
Avec cable USB.
MD-04 | VIDÉO PROJECTEUR | 1
Interfaces: VGA et HDMI USB + Wifi.
Luminosité: 5000 Lumens.
livré avec écran de Projection motorisé:
Taille: 240x240cm environ.
Couleur: blanc mat.
Fixé au plafond.
Livré avec câble HDMI.
MD-05 | LOGICIEL DE CONCEPTION ET SIMULATION DES CIRCUITS ELECTRIQUES | 1
Réalisations des circuits électriques.
Réalisations des circuits électroniques de puissance.
Réalisations des circuits électrotechniques.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATIERES D’ŒUVRE
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MO-01 | PLAQUE DE CONNEXIONS | 10
Plaque de connexion sans soudure ≥ à 2420 trous avec 4 bornes de connexions.
MO-02 | CAVALIERS DE PONTAGE | 1
Pour plaque d'essais.
Ponts rigides isolés de couleur et longueur différentes.
Lot de 500.
MO-03 | RESISTANCES
| Jeux de: 10 - 33 - 47 - 100 - 150 - 180 - 220 - 330 - 470 -680Ω | 80
| Jeux de: 1 - 2,2 - 3,3 - 4,7 - 6,8 - 10 - 15 - 22 - 33 - 47 -68 100 - 220 - 470kΩ | 80
| Jeux de: 1 à 10mΩ | 80
MO-04 | POTENTIOMETRES | 80
jeux de: 0,5 - 1 - 5 - 50 - 100 - 1000kΩ.
MO-05 | CONDENSATEURS
De 25v.
| Jeux de: 100 - 220 - 1000 - 2000 pico farad. | 40
| Jeux de: 0,005 - 0,01 - 0,02 - 0,05 - 0,1 - 1 - 10 - 20 - 47 - 100 - 170 - 1000 micro farad. | 40
MO-06 | BOBINE DE FILTRAGE
| 100 micro henry. | 20
| 8 henry. | 20
MO-07 | TRANSFORMATEURS D’ALIMENTATION | 10
220v / 24 ; 12 ; 6v.
MO-08 | VALISE
Comprenant ces composants:
| Porte logiques non-et: jeux de 7400 - 7410 - 7420 | 100
| Porte logiques non-ou | 100
| Porte logiques inverseur | 100
| Porte logiques et | 100
| Porte logiques ou | 100
| Convertisseurs | 50
| Bascules j-k | 100
| Bascules d | 100
| Comparateur | 50
| ou exclusif | 50
| Compteur | 50
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE
Spécialité : ÉLECTROTECHNIQUE
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MOBILIER ET EQUIPEMENT DE BUREAU
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MEB-01 | TABLE DE MICROORDINATEUR | 3
Dim: environ 1000 x 650 x 750mm.
Support unité.
Support onduleur.
Tiroir pour clavier.
Câblage encastré.
MEB-02 | CHAISE | 3
Chaise rembourré en ossature métallique.
MEB-03 | TABLEAU BLANC | 4
Magnétique.
Fixe au mur.
120x180cm.
MEB-04 | TABLE POUR IMPRIMANTE | 1
Sur roulettes.
MEB-05 | ARMOIRE DE RANGEMENT | 8
En métal.
Type fermé à clé.
2 portes.
Tablettes ajustables.
Dimension: 2000x1000x400mm environ.